## Doc.Verificação
www.afaconsult.com
Cais do Lugan, 224 ¦ 4400.492 V.N. Gaia I T: +351 223 776 700 ¦ F: +351 223 776 701
Largo Barão de Quintela, 3 - 1.ª ¦ 1200.100 Lisboa I T: +351 218 435 410 ¦ F: +351 218 401 412
info@afaconsult.com
Referência do Documento | [5 empty] | Nome do Projecto
2981.1-00-06-07-005-PL | [5 empty] | Alma Plaza - Infraestruturas Exteriores
Tipo do Documento | [5 empty] | Número do Projecto
Estimativa Orçamental | [5 empty] | 2981.1
Fase | [5 empty] | Especialidade
Projecto de Licenciamento | [5 empty] | 06 - Instalações Eléctricas
Versão | Data | Ficheiro | 2981.1-03-02-06-04-00-04-005
00 | 10/02/2010 | Descrição | Emissão da Estimativa Orçamental das Infraestruturas Eléctricas para Licenciamento
|  |  | Preparado | Revisto | Aprovado
|  |  | CMO | MLS | MPB
Versão | Data | Ficheiro
Descrição
|  |  | Preparado | Revisto | Aprovado
Versão | Data | Ficheiro
Descrição
|  |  | Preparado | Revisto | Aprovado
Versão | Data | Ficheiro
Descrição
|  |  | Preparado | Revisto | Aprovado
Versão | Data | Ficheiro
Descrição
|  |  | Preparado | Revisto | Aprovado
Versão | Data | Ficheiro
Descrição
|  |  | Preparado | Revisto | Aprovado
Versão | Data | Ficheiro
Descrição
|  |  | Preparado | Revisto | Aprovado
Versão | Data | Ficheiro
Descrição
|  |  | Preparado | Revisto | Aprovado
Versão | Data | Ficheiro
Descrição
|  |  | Preparado | Revisto | Aprovado
Versão | Data | Ficheiro
Descrição
|  |  | Preparado | Revisto | Aprovado
Versão | Data | Ficheiro
Descrição
|  |  | Preparado | Revisto | Aprovado
afaconsult é uma marca comercial que a PROAFA – Serviços de Engenharia, S.A. tem direito a usar

## EO
Morgadimo Properties Limited - Sucursal em Portugal
Alma Plaza - Infraestruturas Exteriores
infraestruturas eléctricas / projecto licenciamento / fevereiro 2010 |  |  |  |  | estimativa orçamental
art. | designação | un. | quant. | p.unitário | p.parcial | p.total
1 | INFRAESTRUTURAS ELÉCTRICAS |  |  |  |  | 266006.17
1.1 | VALAS |  |  |  |  | 28698.48
1.1.1 | Escavação em qualquer terreno, para a abertura de valas, com 1,6 m de profundidade e 0,9 m de largura, para colocação de fita e tubos, conforme desenhos, incluindo entivação quando necessário, preparação da vala, tapamento, remoção de vazadouros, etc,. | m | 1656 | 17.33 | 28698.48
1.2 | CABOS, TUBOS E CAIXAS DE VISITA |  |  |  |  | 45569.67
1.2.1 | Fornecimento e colocação de tubo PVC Ø160. | m | 851 | 12.75 | 10850.25
1.2.2 | Fornecimento e colocação de tubo PVC Ø125. | m | 724 | 12.5 | 9050
1.2.3 | Fornecimento e colocação de tritubo Ø40 para telecontagem. | m | 724 | 2.08 | 1505.92
1.2.4 | Fornecimento e montagem de cabo 3 x LXHIOV 1x240mm2. | m | 851 | 8.5 | 7233.5
1.2.5 | Fornecimento e colocação de caixa de visita de MT. | m | 37 | 290 | 10730
1.2.6 | Fornecimento e colocação de caixa de visita de BT. | m | 25 | 248 | 6200
1.3 | EQUIPAMENTO DE MÉDIA TENSÃO |  |  |  |  | 122328
1.3.1 | Fornecimento, montagem e colocação em serviço de Posto de Seccionamento e de Transformação (PST) completo, PT EDP 1, incluindo todos os acessórios regulamentares; celas de média tensão; transformador com dieléctrico seco; relés de protecção; execução de caleiras de pavimento; paredes e portas em paineis de rede conforme desenho; pontas de cabos de M.T. de ligação das celas de protecção ao transformador respectivo e todos os acessórios descritos e necessários ao seu bom funcionamento, conforme memória descritiva e desenhos. | cj | 1 | 59584 | 59584
1.3.2 | Fornecimento, montagem e colocação em serviço de Posto de Seccionamento e de Transformação (PST) completo, PT EDP 2, incluindo todos os acessórios regulamentares; celas de média tensão; transformador com dieléctrico seco; relés de protecção; execução de caleiras de pavimento; paredes e portas em paineis de rede conforme desenho; pontas de cabos de M.T. de ligação das celas de protecção ao transformador respectivo e todos os acessórios descritos e necessários ao seu bom funcionamento, conforme memória descritiva e desenhos. | cj | 1 | 62744 | 62744
1.4 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  |  |  |  | 69410.02
1.4.1 | Fornecimento, montagem e colocação em serviço de Luminária modelo ONYX 2/1419/ 150 Watt, IP 66 - bloco óptico SEALSAFE® - Zero Manutenção, corpo e capot em alumínio injectado, pintado em cinzento antracite rugoso, difusor em vidro liso convexo de muita elevada resistência a choques térmicos e mecânicos, anti-poluição luminosa, fixação universal, equipada com balastro, condensador e ignitor para lâmpada VSAP NAV-T 150 Watt, com lâmpada VSAP NAV-T 4Y 150 W, de acordo com a memória descritiva e os desenhos. | un | 58 | 325.5 | 18879
1.4.2 | Fornecimento, montagem e colocação em serviço de Fuste metálico tronco-cónico Tejo, modelo TRB - 235R, Hu=8m, (diâmetro no topo 60mm, diâmetro na base 180mm e 3mm de espessura), em aço galvanizado por imersão a quente, dimensionado segundo EN40 e com marcação CE, fixação ao solo por flange (400*300mm) e chumbadouros, classe 4.6 galvanizados a quente (M24*600mm), sem electrificação com pintura em cinzento antracite rugoso, com braço simples TTB, 750mm de balanço, para fixação lateral da luminária, com 5º de inclinação, em aço galvanizado por imersão a quente, com pintura, de acorco com a memória descritiva e os desenhos. | un | 50 | 520.15 | 26007.5
1.4.3 | Fornecimento, montagem e colocação em serviço de Fuste metálico tronco-cónico Tejo, modelo TRB - 235R, Hu=8m, (diâmetro no topo 60mm, diâmetro na base 180mm e 3mm de espessura), em aço galvanizado por imersão a quente, dimensionado segundo EN40 e com marcação CE, fixação ao solo por flange (400*300mm) e chumbadouros, classe 4.6 galvanizados a quente (M24*600mm), sem electrificação com pintura em cinzento antracite rugoso, com braço duplo TTB, 750mm de balanço, para fixação lateral da luminária, com 5º de inclinação, em aço galvanizado por imersão a quente, com pintura, de acorco com a memória descritiva e os desenhos. | un | 4 | 548.99 | 2195.96
1.4.4 | Fornecimento, montagem e colocação em serviço de Quadro de entrada para portinholas SCHRÉDER, modelo INTERPAK QE-T-A-2, IP 44, Classe II, com bornes extraíveis preparados para cabos de Alumínio ou Cobre, auto-extinguível, com régua de fixação à coluna, segundo DMA -C71-590/N, de acordo com a memória descritiva e os desenhos. | un | 54 | 53.14 | 2869.56
1.4.5 | Fornecimento e montagem de cabo LSVAV 4x16mm2. | m | 1656 | 2.65 | 4388.4
1.4.6 | Fornecimento e colocação de tubo PVC Ø90. | m | 1656 | 9.1 | 15069.6
0
0